## Sheet2
编号 | 要求 | 每台滤波器电压电流参数 | 房间 | 数量 | 型号(供应商补充) | 用途 | 备注
1 | 三相三线35KV、500A/50-60Hz | AC 350KV、500A(每台一相) | 10m 暗室 | 3 |  | 被测物 | 单线滤波器
2 | 单相1500V、2000A/50-60Hz | AC 1500V、1000A(每2台合并1相) | 10m 暗室 | 4 |  | 被测物 | 单线滤波器
3 | 三相四线300V-1500V/6000A/50-60Hz | AC 1500V、1500A(每4台合并1相) | 10m 暗室 | 16 |  | 被测物 | 单线滤波器
4 | DC 200V-3000V/6000A | DC 3000V、1500A(每4台合并1相) | 10m 暗室 | 8 |  | 被测物 | 单线滤波器
5 | 380V、63A/50-60Hz | AC380V、63A | 10m 暗室 | 1 |  | 转台 | 4线滤波器
6 | 220V、32A/50-60Hz | AC220V、32A | 10m 暗室 | 1 |  | 天线塔：CCTV | 2线滤波器
7 | 220V、32A/50-60Hz | AC220V、32A | 10m 暗室 | 1 |  | 被测物 | 2线滤波器
8 | 380V、200A/50-60Hz | AC380V、200A | 10m 暗室 | 1 |  | 被测物 | 4线滤波器
9 | 220V、32A/50-60Hz | AC220V、32A | 10m 暗室 | 1 |  | 测试设备 | 2线滤波器
10 | DC36V、20A | DC32V、20A | 10m 暗室 | 1 |  | 被测物 | 2线滤波器
11 | 220V、32A/50-60Hz | AC220V、32A | 10m 暗室 | 1 |  | 照明 | 2线滤波器
12 | 220V、32A/50-60Hz | AC220V、32A | 10m 暗室 | 1 |  | 照明升降器 | 2线滤波器
13 | 应急照明 | 信号滤波器5A | 10m 暗室 | 1 |  | 应急照明 | 2线滤波器
14 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 控制室 | 1 |  | 照明 | 2线滤波器
15 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 控制室 | 1 |  | 插座 | 2线滤波器
16 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 控制室 | 1 |  | 插座 | 2线滤波器
17 | 电话滤波器 |  | 控制室 | 1 |  | 电话 | 电话滤波器
18 | 光电转换器 |  | 控制室 | 1 |  | 网络
19 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 功放室 | 1 |  | 照明 | 2线滤波器
20 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 功放室 | 1 |  | 插座 | 2线滤波器
21 | 380V、100A/50-60Hz | AC380V、100A | 功放室 | 1 |  | 功放 | 2线滤波器
22 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 传导室 | 1 |  | 照明 | 2线滤波器
23 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 传导室 | 1 |  | 插座 | 2线滤波器
24 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 传导室 | 1 |  | 插座 | 2线滤波器
25 | 380V、32A/50-60Hz | AC380V、32A | 传导室 | 1 |  | 工业连接器 | 4线滤波器
26 | DC0-250V、32A | DC0-250V、32A | 传导室 | 1 |  | 直流插座 | 2线滤波器
27 | 三相1500V、1200A/50-60Hz | AC 1500V、1200A | 传导室 | 4 |  | 三相供电 | 单线滤波器
28 | DC3000V、1200A | DC 3000V、1200A | 传导室 | 2 |  | 直流供电 | 单线滤波器
29 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 负载室 | 1 |  | 照明 | 2线滤波器
30 | 220V、16A/50-60Hz | AC220V、16A | 负载室 | 1 |  | 维修插座 | 2线滤波器