|  | 电源滤波器及配电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 两线 2x10A 50/60 Hz 电源滤波器（中国） 提供紧急停止开关信号，用于大电流测试使用 |  | 1 |
|  | 两线 2x16A 50/60 Hz 电源滤波器（中国） 1个用于天线塔用电 1个用于照明升降系统用电 |  | 2 |
|  | 两线 2x32A 50/60 Hz 电源滤波器（中国） 用于照明用电 |  | 1 |
|  | 4线 63A 50/60 Hz 电源滤波器（中国） 用于大转台电机用电 |  | 1 |
|  | 两线 2x32A 50/60 Hz 电源滤波器（中国） 1个用于EUT单相220V/32A用电，用于大转台待测物用电，通过能量链供电 |  | 1 |
|  | 四线4x32A 50/60 Hz 电源滤波器（中国） 1个用于EUT三相380VAC/32A输入用电，用于大转台待测物用电，通过能量链供电 |  | 1 |
|  | 四线4x200A 50/60 Hz 电源滤波器（中国） 1个用于EUT三相380VAC/200A，用于大转台区域交流充电桩输出用电，通过能量链供电 |  | 1 |
|  | 定制单线滤波器，2,000A、1,500VAC 50/60 Hz，通过能量链供电，用于大转台区域供电，可用于逆变器（中国） |  | 2 |
|  | 定制单线滤波器，1,500A 、1,500V（6个并联满足7,000A），用于三相四线 7,000A， 1,500V，通过能量链供电，用于大转台区域供电，可用于逆变器（中国） |  | 24 |
|  | 定制单线滤波器，1,600A 、3,000V（8个并联满足10,000A），用于直流二线 10,000A 3,000V，通过能量链供电，用于大转台区域供电，可用于逆变器（中国） |  | 16 |
|  | 定制35KVAC x 500A用于35KVAC x 800A三相4线供电，暗室内配电接口安装在大转台旁高架地板上，不通过能量链安装在转台上（中国） |  | 1 |
|  | 暗室内的配电（中国） |  | 1 |
|  | 信号滤波器 |  |  |
|  | 电话线滤波器（中国） |  | 1 |
|  | 1000M网络滤波器（中国） |  | 1 |
|  | 20线信号滤波器（中国） |  | 1 |
|  | RS 232 信号滤波器（中国） |  | 1 |
|  | RS 485 信号滤波器（中国） |  | 1 |
|  | Can总线信号滤波器（中国） |  | 1 |
|  | USB 信号滤波器 （中国） |  | 1 |
|  | 1个黄铜接地端子1.3cm x 12.7cm |  | 1 |